|  |
| --- |
| RP-02型笔式PH计 |

|  |  |
| --- | --- |
| 型号：RP-02 | 技术参数 |
| C:\Users\Administrator.LBDZ-20141114QE\Desktop\IMG_1176.jpg | 测量范围：PH:0.01-14.00PH 温度：0-50℃ 32-122℉解析度：PH:0.01PH 温度：0.1℃ 1℉准确度：PH：±0.02PH温度：1℃ 2℉PH校准：PH 25℃ 三点校准4.01 6.86 9.18工作温度：0-50℃（32-122℉）电源：1.5V电池\*4PCS尺寸：φ40\*185mm重量：88g |